Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20 июня 2023 года |  | № 121 |
| --- | --- | --- |

п. Ефимовский

О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 14.06.2023 № 115 «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,  теплопотребляющие  установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории Ефимовского городского поселения»

В соответствии приказом Министерства энергетики Российской Федерации   от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Внести в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 14.06.2023 № 115 «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,  теплопотребляющие  установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории Ефимовского городского поселения» изменения, изложив приложение 3 к Постановлению в редакции согласно приложению.

2. 	Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь"  и на официальном сайте Ефимовского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Глава администрации                                                                     С.И. Покровкин

Разослано: членам комиссии - 6, МУП «Ефимовские тепловые сети»,               АО «Пикалевские тепловые сети», ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «Ефимовский ЖилкомСервис», в дело

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

20.06.2023 № 121

Приложение

П Л А Н

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 годов                           теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории Ефимовского городского поселения

  - Объекты, подлежащие проверке:

| № п/п | Наименование организации | Срок проведения проверки | Документы подтверждающие: |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |
|  | МУП «Ефимовские тепловые сети» | 18.09.2023-29.09.2023 года | 1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном п. 5 ст. 18 № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О Теплоснабжении». 2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию утвержденного температурного графика. 3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. 4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. 5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. 6.Проведение наладки тепловых сетей. 7.Организацию контроля режимов потребления тепловой энергии. 8.Обеспечение качества теплоносителей. 9.Организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии. 10.Обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей. 11.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. 12.Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. 13.Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14.Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 15. Наличие сведений о выполненных мероприятиях: по установке (приобретению) резервного оборудования; по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; по устройству резервных насосных станций. 16. Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок. |
|  | АО «Пикалевские тепловые сети» | 02.10.2023-13.10.2023 года |  |
|  | ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПМЕНТ» | 16.10.2023-27.10.2023 года |  |

| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | п.г.т. Ефимовский МБУ ДОД "Бокситогорская ДЮСШ" МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МБУ "Ефимовский КДЦ" МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» Ефимовское ПО 90-е отделение полиции ОМВД России по Бокситогорском району ГКУ ЛО «Леноблпожспас» 118 – ПЧ ГБУЗ ЛО «Ефимовская врачебная амбулатория» ООО "Ефимовский Жилкомсервис" ООО «Аспэк-Лес»» Ефимовский ветеринарный участок ГБУ ЛО «СБЖЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» ИП Коротков А.И. (дер. Климово, здание дом № 39) ООО «Климово» | 01.08.2023 - 10.09.2023 года | 1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. 2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. 3.Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению 4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. 7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. 8.Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 9.Работоспособность защиты систем теплопотребления. 10.Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. 11.Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. 12.Плотность оборудования тепловых пунктов 13.Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. 14.Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 15.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. 16.Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. 17.Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103. |