Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября  2018 года                   п.Ефимовский                                                     №  194

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на территории Ефимовского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 и в целях обеспечения надежного ресурсоснабжения потребителей на территории Ефимовского городского поселения   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро -, тепло-, газо- и водоснабжения Ефимовского городского поселения (приложение 1).

2.   Считать утратившим силу постановление администрации от 17 октября 2017 года № 218 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, тепло- и водоснабжения на территории Ефимовского городского поселения».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ефимовского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     С.И.Покровкин

Разослано: ООО «ЕУК», МУП «Ефимовские тепловые сети», ПУ Бокситогорского района  ГУП «Леноблводоканал», дело.

Приложение 1 утверждено постановлением

администрации

Ефимовского городского поселения

от 19 сентября  2018 года № 194

ПЛАН

действий администрации муниципального образования «Ефимовское городское поселение» по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на территории Ефимовского городского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» | г.Пикалево, ул.Заводская, д.16 тел.(8-81366)44-509, (8-81366)40-101 | МУП «Ефимовские тепловые сети», ООО «Ефимовская управляющая компания» | п.Ефимовский, ул.Комсомольская, д.9 тел.(81366)214-72, диспетчер – (881366)51-737 п. Ефимовский, ул.Комсомольская, д.9, тел.(8-81366)-51-833 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонен-та, телефон руководителя диспетчерс-кой службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ефимовские тепловые сети», | п.Ефимовский, ул.Комсомольская, д.9 тел.(81366)214-72, диспетчер – (881366)51-737 | ООО «Ефимовская управляющая компания», учреждения и организации | п. Ефимовский, ул. Комсомольская, д.9, тел.(8-81366)-51-833 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | 2-й микрорайон, г.Тихвин, Ленинградская обл., РФ, 187500,тел.8-(81366)433-12 | ООО «Ефимовская управляющая компания», МУП «Ефимовские тепловые сети», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» | п.Ефимовский, ул.Комсомольская, д.9 тел.(8-81366)51-833; п.Ефимовский, ул.Комсомольская, д.9 тел.(81366)214-72, диспетчер – (881366)51-737 |  |  |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование газо- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения | Бокситогорск, Заводская,1 245-78 89219837583 Катющенко М.И | МУП «Ефимовские тепловые сети» | п.Ефимовский, ул.Комсомольскаяд.9 тел.(81366)214-72, диспетчер – (881366)51-737 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации  муниципального образования Ефимовское городское поселение,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети, ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения, собственники и наниматели жилых помещений | п.Ефимовский, ул.Комсомолькая, д.9 (81366)51-519, глава администрации (81366)51-225 | Информирование ЕДДС БМР881366)212-69 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения | глава администрации (81366)51-225 | ЕДДС БМР881366)212-69 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения | глава администрации (81366)51-225 | ЕДДС БМР881366)212-69 |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения, собственники и наниматели жилых помещений, глава администрации | п.Ефимовский, ул.Комсомолькая, д.9 (81366)51-519, глава администрации (81366)51-225 | Информирование ЕДДС (881366)212-69 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения , (81366)51-225 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения, глава администрации | Администрация поселения , (81366)51-225 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация поселения , (81366)51-225 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения, глава администрации | Администрация поселения , (81366)51-225 |  |
| 6 | Оповещение населения | Начальник организационно-хозяйственного сектора администрации Ефимовского городского поселения (81366)51-519 | Администрация поселения, (81366)51-519 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения, глава администрации | Администрация поселения , (81366)51-225 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения, глава администрации | Администрация поселения , (81366)51-225 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Ефимовские тепловые сети», филиал ОАО «Ленэнерго», ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал», «Тихвинские электрические сети», филиал Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения, глава администрации | Администрация поселения , (81366)51-225 | Информирование ЕДДС 881366)212-69 |

4.Порядок взаимодействия ресурсоснабжающих, управляющей организации, потребителей коммунальных услуг и других служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Ефимовского городского поселения

| № п/п | Полное наименование | Адрес | Телефон руководителя | Тел. ДДС | Виды выполняемых аварийных работ | Оснащение |  | Порядок привлечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Техника | Оборудование |  |
| 1. | Филиал «Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения | Бокситогорск, Заводская,1 | 245-78 89219837583 Катющенко М.И. | 04 | Аварийно-восстановительные на сетях газоснабжения | а/м-2 | Средства связи, САК, автоген | По получению сообщения об аварийной ситуации от ЕДДС администрации БМР (т.212-69), ДДС взаимодейст-вующих служб, потребителей коммуналь-ных услуг и других служб, населения Ефимовского городского поселения |
| 2. | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | г.Пикалево | 8-(81366)433-12 Махотин В.А. | 43-312 | Аварийно-восстановительные на сетях электроснабжения | а/м -2 спецмашина-1 | Средства связи, спецоборудование, д/генератор |  |
| 3. | ООО «Ефимовская управляющая компания» | п.Ефимовский Комсомольская,д.9 | 8(81366)51-433 89052709839 Трифонов Ф.В. | 51-833 | Аварийно-восстановительные на внутренних сетях теплоснабжения, водоснабжения и канализации |  | мотопомпа-1 сварочный аппарат - 1 |  |
| 4. | МУП «Ефимовские тепловые сети» | п.Ефимовский, ул.Комсомольская, д.9 тел.(81366)214-72, диспетчер – (881366)51-737 | п.Ефимовский ул.Комсомольская, д.9 тел.(81366)214-72, диспетчер – (881366)51-737 |  | Аварийно-восстановительные на наружных сетях теплоснабжения | По договору с ООО «Ефимов-ская управляю-щая компания» Экскава-тор-1, трактор-1, вакуумн. а/м -1 | мотопомпа-1 сварочный аппарат - 1 |  |
| 5. | ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» | г.Пикалево, ул.Заводская, д.16 тел.(8-81366)44-509 | 8(814366) 474-12 Парменова Н.А. |  | Аварийно-восстановительные на наружных сетях водоснабжения и канализации | Экскава-тор-1, трактор-1, вакуумн. а/м -1, генератор-3 | мотопомпа-1 сварочный аппарат - 1 |  |

Приложение к плану действий

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

к плану действий администрации муниципального образования «Ефимовское городское поселение» при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на территории Ефимовского городского поселения

1. Директор ООО «Ефимовская управляющая компания»

Согласовано: «___» ____________ 2018 г. ______________   Трифонов Ф.В.

- Директор МУП «Ефимовские тепловые сети»

Согласовано: «___» ____________ 2018 г.  _____________  Мустафин Б.Р.

3. Начальник Бокситогорского района электрических сетей

Согласовано: «___» ___________ 2018 г.  _______________ Махотин В.А.

4.Начальник Бокситогорского районного газоснабжения филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

Согласовано: «___» ___________ 2018 г.  _______________ Катющенко М.И.

5.Начальник ПУ Бокситогорского района  ГУП  «Леноблводоканал»

Согласовано: «___» ___________ 2018 г.  _______________ Парменова Н.А.