Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 09 июля 2015 года |  | № 104 |
| --- | --- | --- |

п.Ефимовский

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду  2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103,  администрация Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области постановляет:

- Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Программа), согласно приложению 1.

2. Утвердить персональный состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.

3. Организационно-хозяйственному сектору администрации Ефимовского городского поселения довести данное постановление до сведения организаций, указанных в таблице 1 Программы.

4. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Ефимовского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       С.И.Покровкин

Разослано: ООО «ЕУК», ООО «УК «СпецМонтаж 24», ЗАО «Крионорд», потребители тепловой энергии, прокуратура, дело.

Приложение 1 утверждено

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

от 09.07.2015  № 104

Программа   проведения   проверки   готовности  к

отопительному   периоду  2015- 2016 гг.

1. Комиссия по  проверке   готовности   к   отопительному   периоду  теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) является органом, созданным для обеспечения согласованности действий  организаций, учреждений жилищно-коммунальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний  период .

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие  проверке ;

- сроки  проведения   проверки ;

- документы, проверяемые в ходе  проведения   проверки .

2. При  проверке  комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 1-5, 1- 6 настоящей  Программы   проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2015 - 2016 г.г. (далее -  Программа ).

Проверка  выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки  готовности   к   отопительному   периоду , утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

В целях  проведения   проверки  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия рассматривает Акты, представленные теплоснабжающей организацией, подписанные представителями исполнителей коммунальных услуг, на предмет выполнения требований

готовности по образцу согласно Приложению 1-1

Результаты проверки комиссии оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно Приложению 1-2 к настоящей  Программе .

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам  проверки :

- объект  проверки  готов  к   отопительному   периоду ;

- объект  проверки  будет готов  к   отопительному   периоду  при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по  готовности , выданных комиссией;

- объект  проверки  не готов  к   отопительному   периоду .

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности  или при невыполнении требований по  готовности  к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт  готовности   к   отопительному   периоду  (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению 1-2 к настоящей  Программе  и выдается администрацией Ефимовского городского поселения по каждому объекту  проверки  в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект  проверки  готов  к   отопительному   периоду , а также в случае, если замечания к требованиям по  готовности , выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Готовность жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях оформляется паспортами готовности, по образцу согласно приложению 1-3 к настоящим Правилам которые оформляются на основании актов проверки готовности объекта и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем.

Сроки выдачи паспортов устанавливаются: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности  в сроки, установленные в Перечне, комиссией проводится повторная  проверка , по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам  проверки  паспорт  готовности  до указанной выше даты, обязана продолжить подготовку  к   отопительному   периоду  и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности . После

уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности  осуществляется повторная  проверка . При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о  готовности   к   отопительному   периоду , но без выдачи паспорта в текущий  отопительный   период .

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Комиссию информацию по выполнению требований о готовности к отопительному периоду, согласно приложению 1- 5.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в соответствии с п. 2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию документы, подтверждающие выполнение требований о готовности к отопительному периоду, согласно  приложению 1-6.

Теплоснабжающие организации проверяют представленные документы и выдают потребителям Акт готовности к отопительному периоду, согласно приложению 1-1.

Полученные Акты передаются потребителями тепловой энергии на рассмотрение Комиссии.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, проводит испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при  проведении  гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов  проверки .

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований  готовности  в соответствии с п. 2.  Программы .

Таблица 1

График  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Управляющая компания «СпецМонтаж 24» | 15-25 сентября | В соответствии с Приложением 1-5 |
| 2. | ЗАО «Крионорд» | 15-25 сентября | В соответствии с Приложением 1-5 |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
|  | МБУ ДОД "Бокситогорская ДЮСШ" 3. | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 1. | МБДУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 2. | МБУ "Ефимовский КДЦ" | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 3. | МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 4. | Ефимовское ПО | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 5. | 90-е отделение полиции | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 6. | 118 - ПЧ | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 7. | Ефимовская районная больница | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 8. | ООО "Ефимовская управляющая компания" | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 9. | ООО "Стройлес-2" | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 10. | ООО «ММ-Ефимовский» | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 11. | ООО «Вожани» | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 12. | ООО «Медея» | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 13. | ИП Анисимов А.С. | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 4 |
| 14. | Администрация Ефимовского г.п. | С 01 августа по 10 сентября | В соотв. с Приложением 1-6 |
| 15. | Жилой фонд | С 01 августа по 10 сентября | В соответствии с Приложением 1-6 |

Приложение 1-1

АКТ ОТ "___"________20__ ГОДА N ____

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Наименование объекта ______________________________________________________

Адрес объекта _____________________________________________________________

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(наименование теплоснабжающей организации)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвели проверку готовности объекта к отопительному сезону 20___ года.

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1. По системе центрального отопления

"__"____________ 20__ года

Системы   центрального   отопления   выдержали  опрессовку  на _____ атм  и

промыты   до   осветления   гидропневматическим  (гидравлическим)  способом

(ненужное зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

2. По теплоцентру

"__"____________ 20__ года

Теплоцентр (элеваторный узел)  выдержал  опрессовку на _______ ати и промыт

до   осветления  гидропневматическим  (гидравлическим)  способом  (ненужное

зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное  состояние и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

3. По вводу

"__"____________ 20__ года

Тепловой ввод (прямая и обратная трубы) на участке от _____________________

до _________________ выдержали опрессовку на _______ ати.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

4. По водоподогревателям

"__"____________ 20__ года

Водоподогреватели N ________ выдержали опрессовку на ________ ати.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние  и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

5. Выводы

1. Система  центрального  отопления,  тепловой  пункт (ЦТП) и тепловой ввод

испытания выдержали.

2. Установка   элеваторов,  сопел  и  ограниченных  диафрагм  соответствует

расчету.

3. Состояние   тепловой   изоляции   на   трубопроводах   местной   системы

удовлетворительное.

4. Состояние помещения теплового пункта (ЦТП) удовлетворительное.

5. Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.

6. Паспорт   на  тепловой  пункт (ЦТП),  вывешенные  схемы и инструкции для

обслуживающего персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние  и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

6. Замечания по предписанию от "__"_________ 20__ года

а) выполнено ______________________________________________________________;

б) не выполнено __________________________________________________________.

Абоненту предлагается выполнить:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Отметки об устранении замечаний:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

7. Заключение

Считать    объект    допущенным   к эксплуатации   в отопительном    сезоне

20__/20__ года.

Ответственный представитель теплоснабжающей организации ___________________

______________________________________________         ____________________

(должность, фамилия, инициалы)                       (подпись)

Место печати

"__" _________ 20__ года

Примечания:

1. Допускается проводить приемку объекта на готовность к эксплуатации в

отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам.

2. Акт заверяется печатью теплоснабжающей организации.

___________________/_______________

Приложение 1-2

АКТ №________

проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2015/2016 годов

__________________________			 "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                     (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с  программой   проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  от "____"________________ 20__ г.,  утвержденной______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего  проверку   готовности   к   отопительному   периоду )

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела  проверку   готовности   к   отопительному   периоду  ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(полное наименование  теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду )

Проверка   готовности   к   отопительному   периоду  проводилась в отношении следующих объектов:

1._________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._________________________________________________________________;

3._________________________________________________________________;

В ходе  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду комиссия установила:

___________________________________________________________________

( готовность /неготовность к работе в  отопительном   периоде )

Вывод комиссии по итогам  проведения   проверки   готовности   к   отопительному  периоду :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  __/__ г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                         ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом  проверки   готовности  ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду)

"___"____________ 20__ г. ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по  готовности  к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 1-3

ПАСПОРТ

готовности   к   отопительному   периоду  _______/______ г.г.

Выдан_____________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду )

В отношении следующих объектов, по которым проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта  готовности   к   отопительному   периоду :

Акт  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по  проведению   проверки

готовности   к   отопительному   периоду )

Приложение 1-4

ПАСПОРТ

готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне

20__/20__ годов

| Адрес |  | ул. |  | дом N |  | корп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |

| Принадлежность объекта |  |
| --- | --- |
|  | (наименование муниципального образования) |

- I. Общие сведения

| 1. | Назначение объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное, др.) |  |  |
| 2. | Год постройки |  | Год капитального ремонта |  |

3. Характеристика объекта:

| Количество подъездов |  |
| --- | --- |
| Количество квартир |  |
| Общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи, кв. м |  |
| Общая полезная площадь объекта, кв. м |  |
| Нежилая площадь, кв. м |  |

4. Инженерное оборудование

| Наименование | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Ввод газоснабжения |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

5. Источники энергоснабжения (централизованное/локальное):

| теплоснабжение |  |
| --- | --- |
| газоснабжение |  |
| электроснабжение |  |
| водоснабжение |  |
| канализование |  |

- II. Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к отопительному сезону 20__/20__ годов

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | кв. м |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, |  |  |  |
|  | в том числе утепление чердачного перекрытия | кв. м |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | кв. м |  |  |
|  | герметизация швов | пог. м |  |  |
|  | ремонт водосточных труб | шт. |  |  |
|  | остекление окон в местах общего пользования | кв. м |  |  |
|  | ремонт оконных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт отмостки и цоколя | кв. м |  |  |
|  | ремонт приямков |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт оконных проемов | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов | шт. |  |  |
| 5 | Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена радиаторов | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена трубопроводов | пог. м |  |  |
|  | ремонт внутридомового электрооборудования | система |  |  |
| 6 | Профилактические работы, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | промывка внутридомовой системы отопления: |  |  |  |
|  | гидропневмопромывка | система |  |  |
|  | гидропромывка | система |  |  |
|  | опрессовка | система |  |  |
|  | изоляция трубопроводов | пог. м |  |  |
| 6.2 | замеры сопротивления изоляции электропроводки | система |  |  |
| 6.3 | герметичность на сетях канализации | система |  |  |
| 7 | Состояние дымоходов, вентиляционных каналов |  |  |  |
| 8 | Наличие договоров на обслуживание ВДГО |  |  |  |
| 9 | Обеспеченность объекта песко-соляной смесью | т |  |  |

- III. Результаты готовности здания к эксплуатации

в отопительном сезоне 20__/20__ годов

1.  Необходимые  профилактические  работы  и  работы  по ремонту общего

имущества  объекта  и  внутридомовых  инженерных  систем выполнены согласно

плану.

2.  Состояние  утепления  отапливаемых  помещений  (чердаки, лестничные

клетки, подвалы), внутренней разводки удовлетворительное.

С  учетом выполненных работ здание к эксплуатации в отопительном сезоне

20__/20__ годов ___________________________________________________________

(указывается готовность объекта)

Ответственный руководитель ________________________________________________

(наименование обслуживающей организации

или собственника здания)

_____________________   _____________________________   ___________________

(должность)             (фамилия, инициалы)             (подпись)

Место печати                             "__" _______________ 20__ года

Представитель (представители) общественности:

1. __________________________________________________   ___________________

(фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

2. __________________________________________________   ___________________

(фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

От администрации муниципального образования (поселения (городского округа)

_____________________   _____________________________   ___________________

(должность)             (фамилия, инициалы)             (подпись)

Место печати                             "__" _______________ 20__ года

Примечание.  Паспорт  готовности  здания  к эксплуатации в отопительном

сезоне   заверяется   печатью   собственника   здания   или   обслуживающей

организации.

Приложение1- 5

Требования по  готовности   к   отопительному   периоду  для теплоснабжающих

и  теплосетевых организаций

В целях оценки  готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций  к   отопительному   периоду  уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О теплоснабжении";

2)  готовность  к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение  проверки  качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О теплоснабжении";

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность  систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без  проведения  соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение  гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в  отопительный   период , в который включено  проведение  необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в  отопительный   период , выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о  готовности   к   отопительному  сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение 1-6

Требования по  готовности   к   отопительному   периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки  готовности  потребителей тепловой энергии  к   отопительному   периоду  уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)  проведение  промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)  проведение  испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки  готовности   к   отопительному   периоду ».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

Приложение 2 утверждено

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

от 09.07.2015  № 104

Персональный состав комиссии по проведению проверок готовности

к отопительному периоду 2015-2016 гг.

Председатель комиссии: Покровкин С.И.- глава администрации Ефимовского городского              поселения

Члены комиссии:

Зобкова  В.А. – заместитель главы администрации Ефимовского городского             поселения

Степанов А.В. – начальник сектора по управлению муниципальным имуществом

Трифонов Ф.В.  – депутат  совета депутатов Ефимовского городского              поселения

Ефимов А.В.     -    мастер ООО «Управляющая компания «СпецМонтаж 24»

Баринов А.Г.    – начальник  Тихвинского отдела по государственному и энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)

Секретарь комиссии: Волкова С.В.  -  специалист организационно- хозяйственного сектора администрации Ефимовского городского поселения